## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除原地面
1.2 | 地面铺装
1.3 | 升旗台
1.4 | 新增树池，图号JS-06/4
1.5 | 新增树池，图号JS-07/3
1.6 | 高杆灯基础
1.7 | 运动场暗沟扩宽
1.8 | 足球场铁丝网改造
1.9 | 新增铝合金双条休息椅
1.10 | 新增电箱护栏
1.11 | 其他
1.12 | 井位
1.13 | 隐藏式电箱
1.14 | 新增升旗台
1.15 | 篮球场围栏加固
1.16 | 中杆灯基础
1.17 | 新增电箱护栏
1.18 | 拆除原铁丝网围栏及立柱
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 76975.86
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 174526.32
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除原地面
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.部位:升旗台铲除原有地面砖 |  | m2 | 171.8
2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.部位:铲除原有塑胶软地面 |  | m2 | 3710.11
3 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.部位:铲除原有绿地 |  | m2 | 232.51
4 | 011606001002 | 铲除足球场原有草坪 | 1.部位:铲除足球场原有草坪 |  | m2 | 1781.58
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:人工装自卸汽车运 20km |  | m3 | 117.92
拆除原地面合计
地面铺装
6 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚细石混凝士后部找平修复 |  | m2 | 5724.6
7 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.材料品种:塑胶跑道（混合型）PU弹性层（混合颗粒） 2.厚度:13mm |  | m2 | 3943.02
8 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:50mm高人造草坪面层（内填充石英砂、环保橡胶颗粒） 2.工艺:参考图纸 |  | m2 | 1781.58
地面铺装合计
升旗台
9 | 011506002003 | 拆除原有金属旗杆 | 1.部位:拆除原有金属旗杆 2.旗杆材料、种类、规格:不锈钢管D76、D108、D133 3.旗杆高度:12.88m |  | 根 | 3
10 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 |  | m2 | 13.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25mmDSM水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600*20厚火烧防滑麻石地面（工字贴） |  | m2 | 151.69
12 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25mmDSM水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600*20厚火烧防滑麻石地面（工字贴） |  | m2 | 22.34
升旗台合计
新增树池，图号JS-06/4
13 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 143.88
14 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 94.74
15 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 49.14
16 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:填耕植土 机械 |  | m3 | 28.42
17 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 6.22
18 | 010504002001 | 弧形墙 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 14.51
19 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 1.66
20 | 050201004001 | 树池围牙 | 1.围牙材料种类、规格:花岗岩芝麻白(整石异型加工)，规格：380*400mm |  | m | 43.65
21 | 050201004002 | 树池盖板 | 1.盖板材料种类:成品格栅树池盖 2.规格:Φ2000mm |  | 套 | 5
新增树池，图号JS-06/4合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新增树池，图号JS-07/3
22 | 050201004003 | 树池围牙 | 1.围牙材料种类、规格:花岗岩芝麻白(整石异型加工)，规格：380*400mm |  | m | 43.65
新增树池，图号JS-07/3合计
高杆灯基础
23 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 72.13
24 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 38.19
25 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 33.94
26 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 1.94
27 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25素混凝土 |  | m3 | 32
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.091
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.04
30 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:4M24,L=800mm |  | t | 4
高杆灯基础合计
运动场暗沟扩宽
31 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 9.43
32 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 9.43
33 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有混凝土盖板 |  | m2 | 60.228
34 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有排水沟砌体 |  | m3 | 14.05
35 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:人工装自卸汽车运 20km |  | m3 | 15.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.沟内截面尺寸:400*400mm 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.单边砌砖:120墙厚 4.垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层 5.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM20 6.沟内抹灰:30厚WPM20防水砂浆 25厚DPM15干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥 |  | m | 200.76
37 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.80厚钢筋混凝土盖板（成品盖板）加密排水孔 2.宽度:500mm |  | m | 200.76
38 | 040203009002 | 弹性面层 | 1.材料品种:塑胶跑道（混合型）PU弹性层（混合颗粒） 2.厚度:13mm |  | m2 | 100.38
39 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:Ф110 pvc排水管 3.连接形式:粘接 |  | m | 22.26
40 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:格栅地漏 2.型号、规格:Ф110 |  | 个 | 42
运动场暗沟扩宽合计
足球场铁丝网改造
41 | 011610002001 | 拆除原有的铁丝网围栏 | 1.部位:拆除原有的铁丝网围栏 |  | m2 | 1315.98
42 | 010101002005 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 54.16
43 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 42.04
44 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 12.12
45 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 3.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25素混凝土 |  | m3 | 8.58
47 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:DN76X2.0镀锌圆钢管 |  | t | 1.171
48 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:DN60X2.0镀锌圆钢管 |  | t | 1.021
49 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷绿色金属漆 |  | m2 | 125.98
50 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.材料品种、规格:PE包塑围网（标注网孔45*45mm）外径￠3.6mm，内径￠2.3mm |  | m2 | 1177
51 | 010804004001 | 防护铁丝门 | 1.门框、扇材质:防护铁丝门 2.PE包塑围网（标注网孔45*45mm）外径￠3.6mm，内径￠2.3mm |  | m2 | 37.8
足球场铁丝网改造合计
新增铝合金双条休息椅
52 | 050305010001 | 塑料、铁艺、金属椅 | 1.成品铝合金休息凳，表面采用聚醋粉未喷涂 2.座椅规格、颜色:L1800*W450*H810mm |  | 个 | 5
新增铝合金双条休息椅合计
新增电箱护栏
53 | 010603003003 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:DN76X2.0镀锌圆钢管 |  | t | 0.015
54 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷绿色金属漆 |  | m2 | 0.89
新增电箱护栏合计
其他
55 | 011405001005 | 室外健身器材重新刷漆翻新 | 1.构件名称:室外健身器材重新刷漆翻新 |  | 套 | 9
56 | 粤050101016001 | 迁移 | 1.苗木种类:起挖灌木(冠径cm) 80以内 |  | 株 | 1
其他合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
井位
57 | 010101002007 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 12.85
58 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 1.88
59 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 10.97
60 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.部位:新增排水沟检查井 2.规格:800*800*1300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 5.井盖、井圈材质及规格:钢筋混凝土造板(成品盖板，加密排水孔）500*500*80mm厚 6.防渗、防水要求:3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | 座 | 7
61 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.部位:新增集水井 2.规格:1000*1000*1200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 5.井盖、井圈材质及规格:C20盖板，1300*1300*100mm厚 6.防渗、防水要求:3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | 座 | 2
井位合计
隐藏式电箱
62 | 010606012002 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:L50*2,L80*3角钢 |  | t | 0.025
63 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.钢板厚度、复合板厚度:5mm厚花纹钢板 |  | m2 | 0.8
隐藏式电箱合计
新增升旗台
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:轻质砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  | m3 | 12.24
65 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 |  | m2 | 6.12
66 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25mmDSM水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600*20厚火烧防滑麻石地面（工字贴） |  | m2 | 12.24
67 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25mmDSM水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600*20厚火烧防滑麻石地面（工字贴） |  | m2 | 6.12
68 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.25mmDSM水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*20厚火烧防滑麻石 |  | m2 | 9.42
69 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.高度:H=1000mm 2.扶手材料种类、规格:Φ34*2不锈钢圆管 3.栏杆材料种类、规格:Φ25*2不锈钢圆管 |  | m | 14.6
70 | 011506002005 | 金属旗杆 | 1.部位:手动旗杆(带吹风机) 2.旗杆材料、种类、规格:下口径Φ176mm，上口径Φ80mm 3.旗杆高度:12.88m |  | 根 | 3
新增升旗台合计
篮球场围栏加固
71 | 011610002002 | 拆除原有的铁丝网围栏 | 1.部位:拆除原有的铁丝网围栏 |  | m2 | 726.38
72 | 010101002008 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 27.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 21.35
74 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 6.16
75 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 1.8
76 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25素混凝土 |  | m3 | 4.36
77 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:DN76X2.0镀锌圆钢管 |  | t | 0.595
78 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:DN60X2.0镀锌圆钢管 |  | t | 0.61
79 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷绿色金属漆 |  | m2 | 68.46
80 | 010804004002 | 防护铁丝门 | 1.门框、扇材质:防护铁丝门 2.PE包塑围网（标注网孔45*45mm）外径￠3.6mm，内径￠2.3mm |  | m2 | 24.08
81 | 010607004002 | 金属网栏 | 1.材料品种、规格:PE包塑围网（标注网孔45*45mm）外径￠3.6mm，内径￠2.3mm |  | m2 | 702.3
篮球场围栏加固合计
中杆灯基础
82 | 010101002009 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 38.81
83 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 32.16
84 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 6.644
85 | 010501001010 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 0.7
86 | 010501003006 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25素混凝土 |  | m3 | 5.94
87 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.208
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.089
中杆灯基础合计
新增电箱护栏
89 | 010101002006 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 4.68
90 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 3.96
91 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 0.71
92 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 0.71
93 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.01
94 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.规格:-50x10 |  | t | 0.004
95 | 010607002001 | 成品栅栏 | 1.材料品种、规格:50x4方钢管 |  | m2 | 14.4
新增电箱护栏合计
拆除原铁丝网围栏及立柱
96 | 011610002003 | 拆除原有的铁丝网围栏 | 1.部位:拆除原有的铁丝网围栏 |  | m2 | 301.44
拆除原铁丝网围栏及立柱合计
分部分项合计
措施项目
97 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 105.1
98 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 203.89
99 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.弧形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 145.07
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  | 76975.86 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 174526.32 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 174526.32
合 计 |  |  |  | 174526.32 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：广州市机电技师学院校园维护维修项目-园建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21