## 封-1 招标工程量清单封面
| 琶洲校区运动场改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 建筑工程
1.2 | 安装工程
1.3 | 园林绿化工程
1.4 | 板房部分
1.5 | 围网围墙部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
建筑工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 5313.29
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:二类土 2.弃土运距:200m |  | m3 | 3666.2
3 | 010101007001 | 管沟土方 电缆沟槽 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:1m内 3.回填要求：松填 3.弃土运距:50m |  | m | 298
4 | 040202011002 | 球场、跑道及半圆区碾压基层，填级配石300mm厚（软基基础部分） | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:级配砂石300mm厚 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 4250.63
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 3809.24
6 | 010401011001 | 砖检查井（含6个原有雨水篦子提升修复） | 1.井截面、深度:600*600*1000 2.砖品种、规格、强度等级:黏土实心砖MU10 3.垫层材料种类、厚度:碎石120mm厚 4.底板厚度:C10混凝土100mm 5.井盖安装:C20混凝土盖板 6.混凝土强度等级:C20 7.砂浆强度等级:M7.5 |  | 座 | 16
7 | 010401011002 | 砖检查井（电缆检查井） | 1.井截面、深度:600*600*1000（综合考虑） 2.砖品种、规格、强度等级:黏土实心砖MU10 3.垫层材料种类、厚度:碎石120mm厚 4.底板厚度:C10混凝土100mm 5.井盖安装:C20混凝土盖板 6.混凝土强度等级:C20 7.砂浆强度等级:M7.5 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010401014001 | 砖地沟、明沟(综合考虑沟底找坡） | 1.砖品种、规格、强度等级:黏土实心砖MU10 2.沟截面尺寸:300*H（H>600） 3.垫层材料种类、厚度:混凝土100mm/碎石120mm 4.混凝土强度等级:C10 5.砂浆强度等级:M7.5 |  | m | 360.42
9 | 010514002001 | 其他构件 预制沟盖板500*400*60 | 1.单件体积:0.1m3内 2.构件的类型:沟盖板 3.混凝土强度等级:C20 4.砂浆强度等级: DM M20 |  | m3 | 10.81
10 | 010501001001 | 运动场、球场、跑道及半圆区C25混凝土垫层200mm厚 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 977.33
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Ⅱ级、螺纹钢Φ16mm |  | t | 1.93
12 | 010904004001 | 球场、跑道及半圆区 变形缝 | 1.嵌缝材料种类:沥青砂浆 |  | m | 1332.24
13 | 011104003001 | 球场防潮层 | 1.基层材料种类、规格:沥青防潮 2.防护材料种类:防潮膜 |  | m2 | 1720.73
14 | 040203009001 | 跑道及半圆区 透气型塑胶面层13mm | 1.材料品种:透气型塑胶面层 2.厚度:13mm |  | m2 | 1609.86
15 | 040203009002 | 球场 人造草坪 50mm直卷混织 | 1.材料品种:人造草坪50mm直卷混织 2.厚度:高50mm |  | m2 | 1720.73
16 | 040203009003 | 跑道外运动场 透气型塑胶面层13mm | 1.材料品种:透气型塑胶面层 2.厚度:13mm |  | m2 | 1556.08
17 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:混凝土侧石800*350*150 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土100厚 |  | m | 233.42
18 | 040205006001 | 标线 球场溶剂型漆划线 | 1.材料品种:热熔型漆 2.工艺:喷涂 3.线型:综合 |  | m | 332.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010501001002 | 跳远场砂池 C15混凝土池底垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 2.86
20 | 010507007001 | 跳远场砂池 C25混凝土池壁 | 1.构件的类型:砂池 2.部位:池壁 3.混凝土种类:预拌混凝土 4.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 20.41
21 | 011702001001 | 跳远场砂池 基础 垫层模板 | 1.基础类型:垫层 |  | m2 | 2.34
22 | 011702025001 | 跳远场砂池 池壁模板 | 1.构件类型:池壁 |  | m2 | 48.55
23 | 010103001002 | 跳远场砂池 填级配砂石垫层 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:8:2级配砂石 3.填方粒径要求:20-40mm 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 9.24
24 | 010103001003 | 跳远场砂池 填米石垫层50mm厚 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:米石 3.填方粒径要求:5-10mm 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 1.08
25 | 010103001004 | 跳远场砂池 填粗砂垫层100mm厚 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:粗砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 2.16
26 | 010103001005 | 跳远场砂池 填中砂300mm厚 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:中砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 6.48
27 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm 3.外运：20km |  | m2 | 848
28 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:三合土 2.厚度:30cm 3.部位:路基 4.外运：20km |  | m2 | 848
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040202011001 | 新建道路 基层碎石30cm厚 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:30cm |  | m2 | 270
30 | 040203007001 | 新建道路 水泥混凝土路面C25混凝土22cm厚 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:22cm 3.嵌缝材料:沥青、木板 |  | m2 | 270
建筑工程合计
安装工程
31 | 030404017001 | 单元配电箱 1AL1 | 1.名称:嵌入式配电箱1AL1 2.规格:1.0m内 3.安装方式:崁入式安装 |  | 台 | 1
32 | 030404017002 | 景观照明控制箱1AL 户外防雨型,防护等级IP65,带安全钥匙锁 | 1.名称:落地式配电箱1AL 2.规格:1.5m内（按设计要求） 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
33 | 030408002001 | 控制电缆YJV4*10 | 1.型号:YJV 2.规格:4×10mm2 3.敷设方式:电缆敷设 埋地 |  | m | 213
34 | 030411004001 | 配线BV-2.5 | 1.名称、规格:电线BV-2.5 2.配线形式:管内或线槽内穿线 3.材质:双塑阻燃铜芯线 |  | m | 375
35 | 030411004002 | 配线BV-4.0 | 1.名称、规格:电线BV-4.0 2.配线形式:管内或线槽内穿线 3.材质:双塑阻燃铜芯线 |  | m | 519
36 | 030411001001 | 配管 塑料套管DN20 | 1.名称:电线管 2.材质:防火塑料 3.规格:DN20mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 |  | m | 125
37 | 030411001002 | 配管 塑料套管DN25 | 1.名称:电线管 2.材质:防火塑料 3.规格:DN25mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 |  | m | 148
38 | 030408003001 | 电缆保护管SC40 | 1.名称:电缆套管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:Ф40×2.0 4.敷设方式:埋地 |  | m | 396
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031001006001 | 足球场 塑料排水管∅110（含落水口三通或弯头、不锈钢篦子，碎石滤层等，含砂池底盲管） | 1.安装部位:足球场 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管Φ110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.排水口：塑料三通或弯头、不锈钢篦子，含碎石滤层等 |  | m | 370.0685
40 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:铺砂 2.规格:中砂 |  | m | 396
41 | 040805001001 | 常规照明灯 30W柱式 庭院路灯安装 | 1.名称:30W柱式 庭院路灯 2.型号:成套柱式灯（详见设计图纸） 3.灯杆材质、高度:3m 4.光源数量:3以下 5.接地要求:自带 |  | 套 | 6
42 | 040805003001 | 球场高杆照明灯 6*150W,H=15m（综合考虑灯柱基础） | 1.名称:6*150W球场高杆灯 2.型号:成套型高杆灯（详见设计图纸） 3.灯杆材质、高度:钢质15m 4.光源数量:6 5.垫层、基础：C15混凝土垫层100厚，C30混凝土基础 6.接地要求:自带 |  | 套 | 4
43 | 030404034001 | 照明开关 双联 | 1.名称:单控双联开关 2.材质:阻燃塑料 3.安装方式:嵌墙暗安装 |  | 个 | 3
44 | 030404034002 | 照明开关 四联 | 1.名称:单控四联开关 2.材质:阻燃塑料 3.安装方式:嵌墙暗安装 |  | 个 | 2
45 | 030404035001 | 单相二、三孔暗插座（安全型） | 1.名称:单相二、三孔暗插座（安全型） 2.材质:阻燃塑料 3.规格:10A/250V 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 28
46 | 030404035002 | 单相三孔暗插座（安全型） | 1.名称:单相三孔暗插座（安全型） 2.材质:阻燃塑料 3.规格:16A/250V 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:阻燃塑料 3.规格:国标 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 32
48 | 030412005001 | 普通灯具 嵌入式方格栅顶灯 | 1.名称:嵌入式方格栅顶灯 T5 3x14W/220V 2.安装形式:格栅崁入式 |  | 套 | 20
安装工程合计
园林绿化工程
49 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填厚度:30cm 2.回填土质要求:通用种植土 3.取土运距:100m |  | m3 | 24
50 | 050101010001 | 整理绿化用地（全部种植面积） | 1.弃渣运距:施工自行考虑 2.找平找坡要求:±30cm以内的平整 |  | m2 | 80
51 | 粤050101013001 | 砍伐棕榈 | 1.地径:按实际 2.丛径:60cm内 3.外运：20km |  | 株 | 5
52 | 050102012001 | 铺种草皮 果岭草 | 1.草皮种类:果岭草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:12个月 |  | m2 | 80
53 | 050307017001 | 成品果皮箱（三合一户外垃圾箱） | 1.成品果皮箱（垃圾分类，三合一户外垃圾桶）； 2.户外安放，整体按设计图配置。 |  | 个 | 7
54 | 01B001 | 室外体育器械及安装 单杆 | 1.钢质立杠高2.7m，横杆1.8m； 2.立杆埋地锚固，整体按设计图配置。 |  | 个 | 2
55 | 01B002 | 室外体育器械及安装 双杆 | 1.钢质立杠高2.0m，横杆2.5m； 2.立杆埋地锚固，整体按设计图配置。 |  | 个 | 2
56 | 01B003 | 室外体育器械及安装 高低杆 | 1.钢质立杠高2.5/2.7m，横杆1.8m； 2.立杆埋地锚固，整体按设计图配置。 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 01B004 | 室外体育器械及安装 肋木组合杆 | 1.钢质立杠高2.7m，横杆1.8m/1.0m； 2.立杆埋地锚固，整体按设计图配置。 |  | 个 | 2
58 | 01B005 | 室外体育器械及安装 云梯 | 1.钢质立杠高2.7m，横杆3.2m； 2.立杆埋地锚固，整体按设计图配置。 |  | 个 | 2
园林绿化工程合计
板房部分
59 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合 2.弃土运距:20km |  | m2 | 153.89
60 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.基础类型:带形基础 3.垫层底宽:0.5m 4.挖土深度:1m以内 5.弃土运距:20km |  | m3 | 25.23
61 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填机夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 10.7
62 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.规格：宽500，厚200 |  | m3 | 7.64
63 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.截面尺寸：300*300 |  | m3 | 6.88
64 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 螺纹钢12mm |  | t | 0.3
65 | 010515001003 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢8mm |  | t | 0.35
66 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、混凝土强度等级:30mm厚，C25细石混凝土 |  | m2 | 153.89
67 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 3.嵌缝材料种类:水泥浆 |  | m2 | 153.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:镀锌钢板 2.规格:12mm厚 3.铁件尺寸:200*200 4.安装方式：M16*120化学螺栓连接 |  | t | 0.62
69 | 010603001001 | 钢柱 | 1.柱类型:厂房钢柱 2.钢材品种、规格:8#C型钢 80*40*2 3.单根柱质量:4t以内 4.螺栓种类:M16化学螺栓 5.探伤要求:超声波探伤 |  | t | 0.87
70 | 011210002001 | 墙板 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:彩钢阴燃泡沫夹芯板，厚50mm, 内墙乳白，外墙灰白 |  | m2 | 277.69
71 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板天花600*600 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ4钢制螺杆，吊顶高度2.6m 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌轻钢龙骨，中距600*600 3.面层材料品种、规格:石膏板600*600 |  | m2 | 153.8884
72 | 010802002001 | 彩板门 | 1.门代号及洞口尺寸:M12000*870*4个，M22000*1820*1个 |  | m2 | 10.6
73 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1820*950*9个 |  | m2 | 15.56
74 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:80*40*1.5 2.屋架跨度、安装高度:跨度5460mm,高度3800 |  | t | 1.46
75 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:角铁40*60*1mm 2.油漆品种、刷漆遍数:刷醇酸磁漆两遍 |  | t | 0.52
76 | 010606001001 | 钢拉条 | 1.钢材品种、规格:10mm圆钢 2.部位:柱间支撑拉条、檀条拉条 3.油漆品种、刷漆遍数:刷醇酸磁漆两遍 |  | t | 0.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格: 彩钢PU瓦 |  | m2 | 168.25
78 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:4.5m内 |  | m2 | 277.69
79 | 011702005001 | 基础梁 模板 | 1.梁截面形状:矩形 |  | m2 | 45.86
板房部分合计
围网围墙部分
80 | 010101003002 | 挖沟槽土方（高压塔围墙基础） | 1.土壤类别:综合 2.基础类型:带形基础 3.垫层底宽:0.5m 4.挖土深度:1m以内 5.弃土运距:20km |  | m3 | 14.4
81 | 010101004001 | 人工挖基坑土方（足球场围网立管基础） | 1.土壤类别:综合 2.基础类型:独立基础 3.垫层底宽:0.5m 4.挖土深度:1m以内 5.弃土运距:20km |  | m3 | 18.74
82 | 010501001004 | 围墙基础垫层C15混凝土 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.规格：宽600，厚200 |  | m3 | 1.8
83 | 010501001005 | 围网立管基础垫层C10混凝土 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C10 3.规格：700*700，厚150 |  | m3 | 3.75
84 | 010501003001 | 围网立管基础C20混凝土 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 6.38
85 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:砖砌 3.砂浆强度等级:DM M20 4.防潮层材料种类:按设计 |  | m3 | 2.61
86 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:DM M20 |  | m3 | 6.83
87 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.柱类型:方柱 3.砂浆强度等级、配合比:DM M20 |  | m3 | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 011201001001 | 墙柱面一般抹灰、分格 | 1.墙体类型:砖外墙（柱） 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm，水泥石灰砂浆DP M10 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆DP M10 4.分格缝宽度、材料种类:按图纸要求 |  | m2 | 41.14
89 | 011201002001 | 墙柱面装饰抹灰 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 | 1.墙体类型:砖外墙（柱） 2.装饰面材料种类:油性乳胶漆 3.分格缝宽度、材料种类:按图纸要求 |  | m2 | 41.14
90 | 011502004001 | 墙柱面石膏装饰线 | 1.基层类型:砖砌体抹灰面 2.线条材料品种、规格、颜色:石膏线条，综合规格按设计图 3.防护材料种类:油性乳胶漆 |  | m | 59.38
91 | 010607002001 | 成品栅栏 黑色锌钢围栏 | 1.材料品种、规格:黑色锌钢围栏 2.边框及立柱型钢品种、规格:按图纸综合规格 |  | m2 | 21.86
92 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:钢质 2.规格:M14 |  | t | 0.2
93 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:镀锌钢板 2.规格:12mm厚 3.铁件尺寸:200*200 4.安装方式：M14钢螺栓连接 |  | t | 0.66
94 | 010603003001 | 围网钢管柱 | 1.钢材品种、规格:镀锌钢管DN100*4.0 2.单根柱质量:3t以内 3.螺栓种类:M14钢质 |  | t | 2.06
95 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:镀锌钢管DN80*4 2.单榀质量:小于3t |  | t | 3.99
96 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.材料品种、规格:镀锌网孔45 2.边框及立柱型钢品种、规格:镀锌钢管 |  | m2 | 462
围网围墙部分合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
5 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 23913.20
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 23913.20 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 施工范围控制围蔽 | 施工范围控制围蔽 | 19000
3 | 原围墙面翻新处理 | 围墙翻新处理 | 4913.2
合 计 |  |  | 23913.20 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：琶洲校区运动场改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5