| 序号 | 包组情况 | 采购内容 | 所属公司 | 助记码 （如有） | 核心产品 （如有） | 数量 | 最高限价 （人民币：元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 包组1 | 谐波闪烁负载 | 广州 | ZJ23SDZ022 |  | 1 | 1,066,000.00 | 1年 |
| - 2 |  | 高压衰减器 | 广州 | ZJ23SDZ023 |  | 2 |  | 1年 |
| - 3 |  | 示波器电流探头（AC/DC） | 北京 | ZJ23SDZ059 |  | 1 |  | 1年 |
| - 4 |  | 18μF电容 | 北京 | ZJ23SDZ060 |  | 1 |  | 1年 |
| - 5 |  | 电压跌落发生器冲击电流校准装置 | 福州 | ZJ23SDZ091 |  | 1 |  | 1年 |
| - 6 |  | 电压跌落校准用电阻 | 福州 | ZJ23SDZ092 |  | 1 |  | 1年 |
| - 7 |  | 群脉冲衰减器 | 合肥 | ZJ23SDZ104 |  | 1 |  | 1年 |
| - 8 |  | 差分探头 | 上海 | ZJ23SDZ149 |  | 1 |  | 1年 |
| - 9 |  | 雷击浪涌校准电容模块 | 上海 | ZJ23SDZ153 |  | 1 |  | 1年 |
| - 10 |  | 电压跌落发生器冲击电流校准装置 | 上海 | ZJ23SDZ154 |  | 1 |  | 1年 |
| - 11 |  | 电压跌落校准用电阻 | 上海 | ZJ23SDZ155 |  | 1 |  | 1年 |
| - 12 |  | 谐波闪烁负载 | 上海 | ZJ23SDZ160 |  | 1 |  | 1年 |
| - 13 |  | 同轴衰减器 | 武汉 | ZJ23SDZ190 |  | 1 |  | 1年 |
| - 14 |  | 纯电阻型分压器 | 武汉 | ZJ23SDZ191 |  | 1 |  | 1年 |
| - 15 |  | 高压衰减器 | 武汉 | ZJ23SDZ193 |  | 1 |  | 1年 |
| - 16 |  | 电流探头 | 武汉 | ZJ23SDZ198 |  | 1 |  | 1年 |
| - 17 |  | 电压跌落发生器冲击电流校准装置 | 河南 | ZJ23SDZ204 |  | 1 |  | 1年 |
| - 18 |  | 18μF电容 | 河南 | ZJ23SDZ211 |  | 1 |  | 1年 |
| - 19 |  | 衰减器 | 西安 | ZJ23SDZ227 |  | 1 |  | 1年 |
| - 20 |  | 脉冲电流互感器 | 西安 | ZJ23SDZ228 |  | 1 |  | 1年 |
| - 21 |  | 差分探头 | 江西 | ZJ23SDZ294 |  | 1 |  | 1年 |
| - 22 |  | 群脉冲衰减器 | 杭州 | ZJ23SDZ322 |  | 1 |  | 1年 |
| - 23 |  | 柔性探头 | 杭州 | ZJ23SDZ323 |  | 1 |  | 1年 |
| - 24 |  | 静电校准靶 | 杭州 | ZJ23SDZ331 |  | 1 |  | 1年 |
| - 25 |  | 法拉第笼 | 杭州 | ZJ23SDZ332 | ● | 1 |  | 1年 |
| - 26 |  | 暴露级别测量仪 | 杭州 | ZJ23SDZ336 |  | 1 |  | 1年 |
| - 27 |  | 脉冲校准装置 | 天津 | ZJ23SDZ355 |  | 1 |  | 1年 |
| - 28 |  | 雷击浪涌校准电容模块 | 重庆 | ZJ23SDZ363 |  | 1 |  | 1年 |
| - 29 |  | 群脉冲衰减器 | 重庆 | ZJ23SDZ369 |  | 1 |  | 1年 |
| - 30 |  | 群脉冲衰减器 | 重庆 | ZJ23SDZ370 |  | 1 |  | 1年 |
| - 31 |  | 电压差分探头 | 深圳 | ZJ23SDZ390 |  | 2 |  | 1年 |
| - 32 |  | 电流监视探头 | 深圳 | ZJ23SDZ408 |  | 1 |  | 1年 |
| - 33 |  | 电流监视探头 | 深圳 | ZJ23SDZ409 |  | 1 |  | 1年 |
| - 34 |  | 柔性电流探头 | 深圳 | ZJ23SDZ415 |  | 1 |  | 1年 |
| - 35 |  | 50Ω电流环 | 深圳 | ZJ23SDZ420 |  | 1 |  | 1年 |
| - 36 |  | 法拉第笼(带放电靶) | 深圳 | ZJ23SDZ433 | ● | 1 |  | 1年 |
| - 37 |  | 高频高压探头（200MHz） | 深圳 | ZJ23SDZ434 |  | 1 |  | 1年 |
| - 38 |  | 电磁钳夹具 | 深圳 | ZJ23SDZ440 |  | 1 |  | 1年 |
| - 39 |  | 去耦钳夹具 | 深圳 | ZJ23SDZ441 |  | 1 |  | 1年 |
| - 40 |  | 绕组线圈 | 武汉 | ZJ23SDZ192 |  | 1 |  | 1年 |
| - 41 |  | 电阻负载 | 武汉 | ZJ23SDZ194 |  | 1 |  | 1年 |
| - 42 |  | 无感电阻 | 武汉 | ZJ23SDZ195 |  | 1 |  | 1年 |
| - 43 |  | 辅助电阻 | 武汉 | ZJ23SDZ196 |  | 1 |  | 1年 |
| - 44 |  | 交流大功率电阻 | 深圳 | ZJ23SDZ407 |  | 3 |  | 1年 |
| - 45 |  | 100Ω大功率电阻 | 深圳 | ZJ23SDZ416 |  | 1 |  | 1年 |
| - 46 |  | 群脉冲衰减模块 | 无锡 | ZJ23SDZ459 |  | 1 |  | 1年 |