**用户需求书—番禺中心医院医疗集团利器盒**

**采购项目**

1. 项目概况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | **货物名称** | **预算单价（元）** | **参考数量** | **预算金额（元）** | **备注** |
| 1 | 全院 | 利器盒 | 380000 | 2年 | 760000 | 其中东院区6万元 |

1. 报价范围的定义

本项目报价包括货物设计、制造、包装、运输、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。

本次项目市场报价形式：在参考价基础上：上浮 %/下浮 %。

1. 资格要求：无
2. 面向中小企业
3. 不接受联合体投标
4. 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 厚度 | ★规格（CM） | 容量（L） | 参考价（元） | **参考数量（个）** | 备注 |
| 1 | 塑料利器盒（圆形） | 2MM | 直径11.8\*高13 | 1 | 1.3 | 682 |  |
| 2 | 塑料利器盒（圆形） | 2MM | 直径14\*高15 | 2 | 1.93 | 160 |  |
| 3 | 塑料利器盒（圆形） | 2MM | 直径17\*高19 | 3 | 2.59 | 340 |  |
| 4 | 塑料利器盒（圆形） | 2MM | 直径18\*高20 | 4 | 3 | 2600 |  |
| 5 | 塑料利器盒（圆形） | 2MM | 直径19\*高20 | 5 | 3.45 | 160 |  |
| 6 | 塑料利器盒（圆形） | 2MM | 直径21.5\*高23 | 6 | 4.1 | 1520 |  |
| 7 | 塑料利器盒（圆形） | 2MM | 直径22.5\*高24 | 8 | 4.7 | 48 |  |
| 8 | 塑料利器盒（圆形） | 2MM | 直径26.5\*高27.5 | 15 | 7.2 | 170 |  |
| 9 | 塑料利器盒（方形） | 2MM | 20\*16\*13 | 3 | 3.43 | 170 |  |
| 10 | 塑料利器盒（方形） | 2MM | 24\*20\*16 | 5 | 4.87 | 170 |  |
| 11 | 塑料利器盒（方形） | 2MM | 25\*20\*27 | 10 | 7.21 | 9000 |  |
| 12● | 塑料利器盒（方形） | 2MM | 30\*20.5\*29.5(底座23\*15) | 13 | 8.93 | 18000 |  |
| 13● | 塑料利器盒（方形） | 2MM | 31\*22\*31 | 15 | 10.65 | 26800 |  |
| 14 | 塑料利器盒（方形） | 2MM | 35\*25\*42.5 | 25 | 20.21 | 6360 |  |
| 15 | 塑料利器盒（方形） | 2MM | 38\*28\*43.5 | 40 | 29.6 | 1540 |  |
| 16 | 医疗废物垃圾桶 | 3MM | 25\*20\*33 | 10 | 10 | 92 |  |
| 17● | 医疗废物垃圾桶 | 3MM | 31\*31\*43 | 20 | 45.01 | 80 |  |
| 18 | 医疗废物垃圾桶 | 3MM | 45\*38\*68 | 70 | 87.57 | 80 |  |
| 19 | 医疗废物垃圾桶 | 3MM | 55\*55\*89 | 120 | 164.37 | 80 |  |
| 20 | 医疗废物垃圾桶 | 3MM | 73\*58\*105 | 240 | 224 | 16 |  |
| 21 | 医疗废物垃圾桶 | 3MM | 122\*77\*122 | 660 | 788 | 34 |  |
| 22 | 医疗废物垃圾桶桶盖 | 3MM | 10L（摇盖） | 10 | 6.43 | 40 |  |

**以上规格允差0.5cm，以上参考数量只作参考，以实际采购数量结算。**

1. **货物质量及供货要求**

1、供应商保证所供货物为通过合法渠道所获得的，符合国家使用标准的正规合格品。

2、货物的包装必须是制造商原厂包装，包装须防潮、防雨、防腐及防碰撞，凡由于包装不良造成的损失及由此产生的损耗费用均由供应商承担。

3、利器盒要求：

（1）利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

（2）采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料。

（3）利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。

（4）满盛装量的利器盒从1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

（5）利器盒的规格尺寸根据采购清单确定。

4、医疗废物垃圾桶要求

（1）医疗废物垃圾桶整体应防液体渗漏，应便于清洗和消毒。

（2）医疗废物垃圾桶整体为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。桶体侧面或桶身明显处应印（喷）制警示标志和警告语。

（3）医疗废物垃圾桶外观要求

①医疗废物垃圾桶整体装配密闭，桶体与桶盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。

②表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺。

③医疗废物垃圾桶的桶底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

（4）医疗废物垃圾桶规格尺寸根据采购清单确定。

5、利器盒、医疗废物垃圾桶均应符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》或相应最新文件要求，否则视作不合格商品，一切责任由供应商承担。

6、若采购人在验收货物时发现供应商供应的货物存在假冒伪劣或次品情况，出现假冒伪劣或次品，供应商除立刻更换货物外，并接受“假一罚三”的处罚。

7、若连续三个月验收货物时发现有假冒伪劣或次品情况，不论数量多少，采购人有权终止合同。

8、若供应商提供的商品不适用，在采购人不损坏商品及其包装的情况下，采购人有权要求供应商6小时内更换商品。

9、供应商需采用厂家标准包装，且必须满足运输安全要求和规范规定，由于包装和运输过程中造成锐器盒损坏，一切责任由供应商承担。供应商有义务保证货物包装的完好无损，采购人有权拒收供应商交付的已损坏的包装物以及其中的货物，供应商负责6小时内更换商品。

10、货物的包装：以品种及规格为单位进行装箱，在每个包装箱上注明名称。

1. **样品**

1、 响应供应商响应时应提供采购货物清单中带“●”的品种为样品，分别为序号12塑料利器盒（方形）13L 1个、序号13塑料利器盒（方形）15L 1个，序号17医疗废物垃圾桶（方形）20L 1个。不提交或少提交 样品不视为无效响应，但会影响评分分值。 样品与响应文件同时递交。样品上须标注响应供应商名称、货物名称等，由法定代表人或其合法授权人签名并加盖公章。

1. **商务要求**
2. **供货要求**
3. 交货地点：采购人指定地点（包括广州市番禺区中心医院和广州市番禺区第七人民医院）
4. 供货要求：合同生效后，成交供应商按采购人要求分批供货，成交供应商须避免在节假日或非上班时间发货。采购人根据实际要求每周2次向成交供应商发出采购清单及数量后，成交供应商须在 2日内送到采购人指定地点。
5. 服务期：自合同签订之日起两年。预算服务期内的费用在76万元以内。若在服务期限内，采购金额达到预算金额，合同期结束；若服务期限到期，采购金额未达到预算金额，也视作合同结束。
6. **包装、运输、保险**
7. 响应供应商提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在运转中损坏，确保产品安全无损运抵指定地点，对包装另有规定除外。
8. 每一个包装箱内应附有一份详细装箱单和质量检验报告书、产品合格证、包装、标记和包装箱内外的单据应符合要求，包括采购人后来提出的特殊要求。
9. 产品包装要求：必须按照国家相关规定附有名称、批号、产地、注册证号、规格、型号、日期、有效期等中文标识（包括大包装、小包装等）。
10. 所有提供的产品剩余保存期不得少于原有保质期的三分之二。
11. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑广州地区的气候特点。
12. 货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
13. **验收**
14. 成交供应商提供的货物必须符合采购人的要求，不得以假乱真、以次充好，不得破损，不得错乱，包括：（1）规格、数量；（2）质量、外观；（3）款式、制作工艺、色彩（按样品验收）。
15. 成交供应商提供的货物应完全按照用户需求书的产品材质要求及标准执行。
16. 货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。初检仅代表采购人收到成交供应商送达货物的数量，并不代表采购人已经认可成交供应商货物的质量。
17. 本项目在验收中如发现货物不符合合同的约定，采购人有权拒绝接受货物，产品验收不合格的或事后发现以假乱真、以次充好的，采购人有权无条件退货，成交供应商应在5天内提供符合合同约定的产品，否则，视为成交供应商逾期交货，并按照合同条款进行处罚。
18. **质量保证及售后服务**
19. 产品的保质期：1年以上，特殊产品按产品要求执行。
20. 必须提供目前市场上技术较先进，成熟的原装、全新产品，并符合国家有关标准。
21. 必须对项目中涉及的产品提供质量保证书。
22. 必须保证所有货物为正货，需提供产品合格证、质量检验证书。响应供应商可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员专门服务。白天4小时到达现场，夜间12小时内到达现场，若不能解决问题，须24小时内提供相同规格的产品作为替代品。
23. 产品如有质量问题（如破损、变质、过期等非预期情况），须无条件（在24小时内）给予退换。
24. **付款方式**
25. 本项目所需货物根据采购人的需求分期分批供应，以每笔订单的实际采购数量为准。

对应品种货物成交单价=对应品种货物单价限价×成交综合折扣率；

结算金额=∑（对应品种货物成交单价×每月的实际采购数量）。

1. 成交供应商每月按实际供货给采购人指定科室已签收的送货单、发票给采购人，采购人收到成交供应商提交的签收凭证、发票，核对无误后，于5个工作日内办理该月的货款支付手续。